упповой комнате должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания пеупповой комнате должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания пеупповой комнате должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания пеупповой комнате должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания пе

2.Требования по охране труда перед  началом работы

2.1.Перед началом работы надеть рабочую спецодежду, а при необходимости и защитные средства.

2.2.Тщательно осмотреть рабочее место, убрать с него всё, что мешает работе, освободить проходы и не загромождать их во время работы.

2.3.Проверить  исправность инструментов. Не использовать в своей работе неисправные инструменты.

2.4.Рабочее место должно быть достаточно освещено.

2.5.При перевозке или переноске инструментов их острые части следует закрывать чехлами.

2.6.Рукоятки топоров, молотков, других ударных инструментов должны быть сделаны из древесины твердых пород. Иметь форму овального сечения с утолщением к свободному концу. Конец рукоятки, на которой насаживается ударный инструмент, должен быть расклинен.

2.7.Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы, трещины и сколы на затылочной части, сбитые скосы рабочей поверхности.

2.8.Запрещается производить работы в неогражденных свободных местах, расположенных на высоте 1,3 м над землей одному, в неосвещенных и затемненных местах, следует привлечь к работе сотрудника для страховки.

3.Требования по охране труда во время работы

3.1.При переноске тяжестей вручную предельная норма для мужчин – 50 кг, для женщин -10 кг (с перемещением).

3.2.Во время работ с применением машин с электрическим приводом запрещается :

- натягивать и перегибать шланг и кабель;

- передавать работающую электрическую машину другому лицу;

- производить работу с приставных лестниц, а с лестницы-стремянки одному (только при страховке);

- оставлять без надзора работающий инструмент.

3.3.Запрещается применять горючие жидкости для промывки деталей, разбавления красок, чистки и стирки спецодежды, мытья рук и т.д.

3.4.Запрещается сбрасывать с высоты какие-либо предметы.

3.5.При устройстве настилов, стремянок, ограждений с перилами оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей забивать глубоко в древесину.

3.6.При установке деревянных конструкций не прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.

3.7.При небольшом объеме работ на высоте до 5 м разрешается пользоваться приставной лестницей.

3.8.Приставные лестницы допускается применять только с врезными ступенями.

3.9.Размеры приставной лестницы должны обеспечивать возможность производить работу в положении стоя со ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

3.10 При работе с приставной лестницей на высоте 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения.

3.11.Приставная лестница должна быть оборудована нескользящими опорами, и ставиться в рабочее положение под углом 70-75 градусов к горизонтальной плоскости.

3.12.Запрещается оставлять без присмотра инструменты, гвозди и другие мелкие детали, стекло и пр. во избежание травмирования воспитанников и работников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.При обнаружении аварийной ситуации на месте работ приостановить работу и принять меры по её устранению.

4.2.В случае невозможности устранения аварийной ситуации собственными силами сообщить заведующему.

4.3.При каждом несчастном случае, происшедшем при выполнении работ, немедленно сообщить заведующему, при необходимости вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавшего в медучреждение.

4.4.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в ближайшую пожарную часть по телефону 01, немедленно начать устранение очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.5.Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

4.6.При получении травмы или плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1.По окончании работы рабочий по обслуживанию бассейна обязан:

- применяемый электроинструмент отключить от сети и убрать в отведенное место ;

- привести в порядок рабочее место;

- сложить инструменты в отведенное место;

- снять спецодежду;

- вымыть лицо и руки с мылом теплой водой.

5.2.Обо всех неполадках, имевших место во время работы, сообщить завхозу.

Инструкцию разработала

Заведующий МБДОУ  «Детский сад «Сказка»» __________ Е.Н Шелковина

Инструкцию получил _______________   __________________

«____»_________ 2015 г.